附件2

环境空气二氧化硫补考结果

| 序号 | 机构名称 | 分析人员 | 样品编号 | 分析结果（mg/L) | 标准值（mg/L) | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南千飞琪环境监测技术有限公司 | 1.林欣冉 2.符丹女 | 230127 | 0.241 | 0.215±0.011 | 不合格 |