附件1

水质在线自动监测运维化学需氧量分析能力考核结果

| 序号 | 机构名称 | 分析人员 | 样品编号 | 分析结果（mg/L) | 标准值（mg/L) | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南怡天环保科技有限公司 | 1.王伟丞 | A1 | 46.7 | 44.0±4.4 | 合格 |
| 2 | 海口宜天环境科技有限公司 | 1.刘元胜 | A2 | 23.6 | 22.3±2.2 | 合格 |
| 3 | 海南绿屿环境科技有限公司 | - 1.吴开池 - 2.李华银 | A3 | 47.3 | 51.5±5.2 | 合格 |
| 4 | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 1.苏天文 2.郑君明 | A4 | 63.9 | 71.4±7.1 | 不合格 |