附件2

水质在线自动监测运维化学需氧量补考结果

| 序号 | 机构名称 | 分析人员 | 样品编号 | 分析结果（mg/L) | 标准值（mg/L) | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 1.苏天文 2.孙振骏 | B1 | 54.4 | 51.5±5.2 | 合格 |